安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020049号

尊敬的供应商：

我院拟对自动脱帽离心机、离心机进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年 11 月 10  日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动脱盖离心机 |  | 支 |  |  |
| 二 | 低速台式离心机 |  | 支 |  |  |

技术参数要求：

1、自动脱盖离心机技术参数：

一、名称：自动脱盖离心机

二、用途：真空采血管脱盖离心

三、主要技术参数：

1、触摸面板、LCD大屏幕液晶显示，操作简便。

2、适用于100mm、75mml两种长度。

3、采用微机控制、交流变频电机，转速控制精度高。

4、自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键。

5、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。

6、具有电子门锁，安全性能强。门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖如果异常开启，自动停机。

7、转子挂蓝采圆杯形式设计，采用特殊合金挂蓝和多层适配器组合而成，确保脱帽率100%和长/短管同时离心脱帽。

8、具有国家最新标准的医疗器械备案凭证及医疗器械生产备案凭证；

9、具有国家认证ISO9001:2015质量管理体系认证证书；

10、最高转速：     4000r/min

11、最大相对离心力：3030×g

12、最大离心管数：  48支(ɸ13×75/100mm)

13、显示类型：      LCD大屏幕液晶显示

14、时间控制：      1min-999min

15、电机：          交流变频电机

16、转速精度：      ±30rpm

17、噪音：          ≦65dB(A)

18、电  源：        AC220V＆50Hz20A

19：尺寸：          420×535×380mm(L×W×H)

20、重量：          48kg

21、配置转子：    水平转子：48*3/5/7ml适用于100mm/75mm离心转子1套

2、低速台式离心机的技术参数

1、机壳采用全钢制外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低；

2、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心力；

3、免维护无刷电机，速度范围0~4200rpm，精确度30rpm；

4、具有国家认证ISO9001:2015质量管理体系认证证书；

5、自动计算离心力RCF值,离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：1-99分钟，精度1秒；

6、不锈钢腔体。

7、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行；

8、触摸面板、液晶屏幕显示,同时显示参数设定值和实际值；

9、微电脑按键操作，设计人性化，操作简单易学；

10、具有国家最新标准的医疗器械备案凭证及医疗器械生产备案凭证；

11、最高转速：4200r/min

12、最大相对离心力：2720xg

13、最大容量：12×20ml

14、电机：免维护无刷电机

15、定时范围：1~99min

16、噪声：≦65dB(A)

17、电源：AC220v 50Hz 5A

18、尺寸：380×500×300mm(L×W×H)

19、重量：19kg

20、配置转子：水平转子：12*10ml

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。要求提供样品。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年11月6日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：