安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2022002号

尊敬的供应商：

我院拟对“一次性使用吸氧管、一次性使用湿化吸氧装置”进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2022年1月10日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、 报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用吸氧管 | 核心参数： - 独特表面湿化技术，自源头杜绝气溶胶传播途径 而阻断氧疗相关医源性感染风险！ - 欧盟认证CE产品 - 无菌湿化：不产生气溶胶杜绝院感风险。缩短因院感所增加的平均住院日，节约医护人员人力成本，降低患者身体损伤及经济负担，避免医疗纠纷风险； - 均匀湿化：导水芯源源不断将湿化液输送至湿化体，不会因液面下降而减少湿度；杜绝了因湿化不均造成的呼吸道粘膜、纤毛损伤导致的免疫力降低，有利患者呼吸系统健康。 - 零噪音湿化：湿化过程不产生气泡，无气泡破裂噪音，能提高患者休息质量，缩短患者病程。 - 快插接头：1秒快插，360°水平旋转，能快速安装，操作便捷为患者争取有效抢救时间。 - 开封使用时间：建议使用7天。 技术参数： 1、适用范围：产品适用于吸氧时氧源及吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 2、产品结构：表面湿化加湿通路（瓶盖、湿化器、导水芯、瓶体）、湿化液、吸氧输送管路（气源接头、软管、安全阀（选配））、鼻塞（单腔、双腔））、吸氧记录标签（选配） 3、原材料：一次性使用吸氧管（吸氧输送管路）、加湿通路、安全阀均采用PVC\PP\ABS\纯化水制造。 4、输送管路：常规型号长度2.1米，正负误差10%； 5、外观：表面光滑、清洁、无杂质、无异物、无破损，加湿通路无液体渗漏，吸氧记录标签文字印刷清晰。 6、表面湿化加湿通路（湿化瓶）：静音不产生气泡，有效杜绝氧疗气溶胶传播载体，进而阻断氧疗相关院感风险； 7、药监检测 终端可达到气体无菌：药监报告检测表明，氧气即使通过人为染菌的表面湿化 加湿通路中湿化液，湿化后的氧气终端检测结果仍可达到无菌湿化； - 浮标式氧气吸入器与湿化瓶无螺纹1秒快速连接，瓶体需可水平360度旋转； - 瓶体承压能力：0.6Mpa - 湿化液成分：纯化水100%； - 湿化液输出：3-5L流量下，>7mg/L; - 抗扁瘪性：管路折压流量下降应不超过初始流量25%； - 耐压强度：200kPa压力下，产品管路部分应不破裂； | 套 |  |  |
| 2 | 一次性使用湿化吸氧装置 | - 适用范围：产品适用于吸氧时氧源及吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 - 微孔发泡技术，噪音低、湿化率高。 - 欧盟认证CE产品 4、双重灭菌方式：吸氧装置采用环氧乙烷灭菌、湿化瓶采用辐照灭菌。辐照、EO双重灭菌方式，10ˉ６无菌保障水平。 5、供氧管管体，六棱型防打死折设计。 6、药用级无菌水，封闭式一体湿化瓶. 7、瓶体防爆设计，耐高压不爆瓶。 8、湿化液性能符合《中华人民共和国药典》中纯化水要求。 9、湿化液成分：纯化水100%； 10、外观：表面光滑、清洁、无杂质、无异物、无破损，加湿通路无液体渗漏，吸氧记录标签文字印刷清晰。 11、开封使用时间：建议使用7天。 12、浮标式氧气吸入器与湿化瓶无螺纹1秒快速连接，瓶体需可水平360度旋转； 13、湿化瓶基本尺寸： 类型 H（高） 外径（D） I-100ml/I-150ml 175mm±5mm 72mm±2mm I-200ml/I-250ml 185mm±5mm 77mm±2mm |  |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

三、付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

四、服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务做出各自的承诺。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2022年1月6日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：